## 表紙
P03
B2Bシステム検討表
第1.1版
石油化学工業協会
情報通信委員会 ＣＥＤＩ小委員会
実装支援ワーキンググループ

## 参考環境図
参考CEDIシステム環境
＜参考環境概要＞
本環境は、システムの安定性、障害時の対応が可能であり、かつ安価なシステム構成が可能である環境の一例である。
本環境では、本番のB2Bサーバ、プロキシーサーバと待機系のB2Bサーバ、プロキシーサーバ、開発・テスト系B2Bサーバ、プロキシーサーバで構成される。
本番のB2Bサーバ、プロキシーサーバに障害がある場合、待機系のB2Bサーバ、プロキシーサーバをネットワークに接続することで、取引を継続させることが可能となる。
＜可用性と参考環境について＞
外部サーバとのB2Bを実施するサーバ、および外部接続インフラ（プロキシーサーバ等）には、可用性が要求される。マシン構成において、可用性を確保するにはいくつかの方式があるが、代表的なものに以下の構成がある。
①FT（フォールトトレラント）サーバの採用
②クラスタリング構成の採用（ホットスタンバイ）
③待機系の準備（コールドスタンバイ）
上記の方式には、コスト面（HW、SW）、運用面などでメリット・デメリットがある。コスト的には、上記の中では「③待機系の準備（コールドスタンバイ）」が安価ではあるが、障害時の環境・データ引継ぎなどに留意が必要である。本参考環境では、障害時に本番系サーバのハードディスクを待機系サーバに移行することで、本番系サーバの環境・データの多くを待機系に引継ぐことを想定している。
B2Bサーバがアプリケーション的な機能をどの程度担っているか、ダウンタイムの許容時間、リランの運用など、さまざまな要因を考慮し、可用性向上の方式を検討のこと。
DMZセグメント
本番B2Bサーバ
取引先企業
基幹システム
Internet
本番リバース
プロキシーサーバ
ファイアー
フォール
待機系リバース
プロキシーサーバ
開発・テスト系
リバース
プロキシーサーバ
開発・テスト
B2Bサーバ
待機系
B2Bサーバ
開発・テスト系で使用
障害時ネットワークに接続し、本番サーバとの切り替えを実施
開発・テスト系で使用
取引先企業
待機系サーバの導入は、各企業の冗長化構成の考え方によるため、オプションとするが、障害時待機系サーバをネットワークに接続し、本番サーバのHDDを移行することで、本番サーバ同等の機能を即座に代替できる。これにより障害によるシステムダウンを最小限に抑えることが可能になる。

## HW構成例
１．ハードウェアの導入項目
ここでは、自社独自でB2Bシステムを導入する場合に、検討しなければならないハードウェア構成について記述する。
導入項目 | 役割 | 台数 | 要否 | 推奨項目 | 備考
B2Bサーバ | 本番系サーバ | 1 | ◎ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 将来的な負荷の増大が想定される場合は、CPUを増設できる機種を選択する。運用においては、リモートからハード障害監視を行うのであれば、可能な機種を選択する。
2GB以上のメモリ
|  |  |  | RAID1以上のHDD（36GB以上） （ダウンタイム要件より、ホットプラグ、ホットスタンバイ要否を決める） | ※HDDの移行（本番系サーバよりディスクを取り出し、待機系サーバに取り付ける）を行う場合は、可能な機種を選択する。
|  |  |  | バックアップ装置（DAT、DLT等） | 各社のバックアップポリシーに従う。バックアップサーバが設置されている場合などがある。
| 待機系サーバ ※障害時に本番系から待機系にHDDを移行する場合は、同一の 機種・構成（バックアップ装置は除く）とすることが望ましい。 | 1 | △ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 本番系の考え方に同じ。
2GB以上のメモリ
RAID1以上のHDD（36GB以上） （ダウンタイム要件より、ホットプラグ、ホットスタンバイ要否を決める） ※HDDを本番系→待機系と移行する場合は、ディスクレス構成とする。
バックアップ装置（DAT推奨） ※HDD移行を前提とする場合は不要。
| 開発・テスト系サーバ | 1 | △ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 他のシステムと共用したり、開発機兼バックアップ機とする方法もありえる。
2GB以上のメモリ
RAID1以上のHDD（36GB以上）
リバースプロキシ- サーバ | 本番系サーバ | 1 | ◎ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 運用においては、リモートからハード障害監視を行うのであれば、可能な機種を選択する。
2GB以上のメモリ
|  |  |  | RAID1以上のHDD（36GB以上） （ホットプラグおよびホットスタンバイ推奨） | ※HDDの移行（本番系サーバよりディスクを取り出し、待機系サーバに取り付ける）を行う場合は、可能な機種を選択する。
|  |  |  | バックアップ装置（DAT、DLT等） | 各社のバックアップポリシーに従う。バックアップサーバが設置されている場合などがある。
| 待機系サーバ ※障害時に本番系から待機系にHDDを移行する場合は、同一の 機種・構成（バックアップ装置は除く）とすることが望ましい。 | 1 | △ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 本番系の考え方に同じ。
2GB以上のメモリ
RAID1以上のHDD（36GB以上） （ダウンタイム要件より、ホットプラグ、ホットスタンバイ要否を決める） ※HDDを本番系→待機系と移行する場合は、ディスクレス構成とする。
バックアップ装置（DAT推奨） ※HDD移行を前提とする場合は不要。
| 開発・テスト系サーバ | 1 | △ | DualCore以上の高速CPU（Intel系3GHz以上） | 他のシステムと共用したり、開発機兼バックアップ機とする方法もありえる。
2GB以上のメモリ
RAID1以上のHDD（36GB以上）
ラック設備 | ラック | 1 | △ |  | 同一ラックにリバースプロキシ-、B2Bサーバを導入する場合は、14U以上のラックを選択。
| コンソールスイッチ | 1 | △
| CRT,キーボード、マウス | 1 | △ |  | ラック内収納の物を採用する場合には、さらに現状のラックに３U追加。 それ以外はラック上部に設置も可。
| 無停電電源 | 2 | △ | B2Bサーバ、リバースプロキシ-サーバ各１ | ラック内収納の場合は、現状のラックに2U追加を推奨 ※ＨＷの電力消費量により無停電電源のスペックと数量を決定してください
その他費用 | 現地設置費用 |  | ◎
| ラック据付費用 |  | △
| 必須項目 |  | 要否 | ◎：必須、△：オプション、○：構成により必須
オプション項目

## SW構成例
２．ソフトウェアの導入項目
ここでは、自社独自でB2Bシステムを導入する場合に、検討しなければならないソフトウェア構成について記述する。
導入項目 | 役割 | 台数 | 要否 | 導入ソフト | 備考
B2Bサーバ | 本番系サーバ | 1 | ◎ | B2Bサーバソフト
|  | 1 | ○ | データベースソフト | B2Bサーバソフトが必要とするシステム環境に従う。
|  | 1 | ◎ | ディスクバックアップソフト
|  | 1 | ○ | 運用ツール、アンチウィルスソフト等 | その他、運用ツール、アンチウィルスソフト等を運用、セキュリティポリシーに従い導入。
| 待機系サーバ | - | △ | B2Bサーバソフト | コールドスタンバイ構成、HDD移行構成の必要ライセンスについては、各ベンダーに確認が必要。 その他、本番系と同様。
|  | - | △ | DBソフト
|  | - | △ | ディスクバックアップソフト
|  | - | ○ | 運用ツール、アンチウィルスソフト等
| 開発・テスト系サーバ | 1 | △ | B2Bサーバソフト ※開発ライセンス
|  |  | △ | DBソフト | B2Bサーバソフトが必要とするシステム環境に従う。
リバースプロキシ-サーバ | 本番系サーバ | 1 | ◎ | リバースプロキシ-サーバソフト
|  | 1 | ◎ | ディスクバックアップソフト
| 待機系サーバ | - | △
| 開発・テスト系サーバ | 1 | △ | リバースプロキシ-サーバソフト ※開発ライセンス（テストライセンス）
※OSは、HWに含まれているものとする
| 必須項目 |  | 要否 | ◎：必須、△：オプション、○：構成・各社ポリシー等により必須
オプション項目